|  |  | RADYOLOJİ VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ | EK-5/M |
| --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SUT KODU | MALZEME ADI | BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) (TL) |
|  |  | VASKÜLER KATETERLER VE SETLER |  |
|  |  | ANJİYOGRAFİ KATETERLERİ |  |
| 1 | GR1000 | Kateter, anjiyografi, örgüsüz |  |
| 2 | GR1001 | Kateter, anjiyografi, örgülü, yumuşak uçlu | 35,00 |
| 3 | GR1002 | Kateter, anjiyografi, işaretli kalibrasyon kateteri | 120,00 |
| 4 | GR1003 | Kateter, anjiyografi, pediyatrik | 24,00 |
| 5 | GR1004 | Kateter, anjiyografi, hidrofilik | 161,00 |
| 6 | GR1005 | Kateter, anjiyografi, örgülü, tamamı hidrofilik, yumuşak uçlu | 150,00 |
| 7 | GR1006 | Kateter, anjiyografi, örgülü, hidrofilik, uzun (>105 cm.) | 259,00 |
|  |  | BALONLU KATETERLER |  |
|  |  | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ |  |
| 8 | GR1007 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 035" otw | 225,00 |
| 9 | GR1008 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 035" otw, geniş çaplı (en az 14mm) | 365,00 |
| 10 | GR1009 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 035" otw, yüksek basınçlı (en az 16atm) | 275,00 |
| 11 | GR1010 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", monorail | 301,00 |
| 12 | GR1011 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", monorail, uzun balonlu (en az 12cm) |  |
| 13 | GR1012 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", otw | 403,00 |
| 14 | GR1013 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 014", monorail, düşük profilli (≤2 mm.) | 170,00 |
| 15 | GR1014 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 018", monorail | 395,00 |
| 16 | GR1015 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 018", otw | 300,00 |
| 17 | GR1016 | Kateter, balon, anjiyoplasti, 018", otw, uzun balonlu (en az 12cm) | 300,00 |
|  |  | KATETER, BALON, OKLÜZYON |  |
| 18 | GR1017 | Kateter, balon, geçici oklüzyon, otw, çift lümenli | 397,00 |
|  |  | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, KESİCİ |  |
| 19 | GR1018 | Kateter, balon, anjiyoplasti, kesici, 014", monorail |  |
| 20 | GR1019 | Kateter, balon, anjiyoplasti, kesici, 018", otw | 1.090,00 |
|  |  | KATETER, BALON, KRYOPLASTİ |  |
| 21 | GR1020 | Kateter, balon, kryoplasti |  |
|  |  | KILAVUZ KATETERLER |  |
|  |  | KATETER, KILAVUZ, PERİFERİK |  |
| 22 | GR1021 | Kateter, kılavuz, periferik, örgüsüz |  |
| 23 | GR1022 | Kateter, kılavuz, periferik, örgülü | 132,00 |
| 24 | GR1023 | Kateter, kılavuz, periferik, örgülü, ekstra destekli |  |
| 25 | GR1024 | Kateter, kılavuz, periferik, balonlu |  |
|  |  | KATETER, KILAVUZ, PEDİATRİK |  |
| 26 | GR1025 | Kateter, kılavuz, pediatrik |  |
|  |  | KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER |  |
| 27 | GR1026 | Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü | 450,00 |
| 28 | GR1027 | Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, ekstra destekli | 255,00 |
| 29 | GR1028 | Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, distal erişim için | 750,00 |
| 30 | GR1029 | Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, ekstra yumuşak uçlu | 142,00 |
| 31 | GR1030 | Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, diagnostik kateterli |  |
| 32 | GR1031 | Kateter, kılavuz, nörovasküler, örgülü, balonlu | 950,00 |
|  |  | MİKRO KATETERLER |  |
|  |  | KATETER, MİKRO, PERİFERİK |  |
| 33 | GR1032 | Kateter, mikro, periferik, örgülü, tek işaretli | 630,00 |
| 34 | GR1033 | Kateter, mikro, periferik, örgülü, çift işaretli | 1.100,00 |
| 35 | GR1034 | Kateter, mikro, periferik, örgülü (mikro kılavuz teli ile birlikte) | 1.100,00 |
|  |  | KATETER, MİKRO, NÖROVASKÜLER |  |
| 36 | GR1035 | Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, tek işaretli | 695,00 |
| 37 | GR1036 | Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, çift işaretli | 812,00 |
| 38 | GR1037 | Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, çift işaretli, dmso uyumlu | 1.000,00 |
| 39 | GR1038 | Kateter, mikro, nörovasküler, örgülü, çift işaretli, yönlendirilebilir uçlu | 597,00 |
| 40 | GR1039 | Kateter, mikro, nörovasküler, akım yönlendirmeli | 1.800,00 |
| 41 | GR1040 | Kateter, mikro, nörovasküler, akım yönlendirmeli, dmso uyumlu |  |
| 42 | GR1041 | Kateter, mikro, nörovasküler, akım yönlendirmeli, örgülü, dmso uyumlu | 1.400,00 |
| 43 | GR1042 | Kateter, mikro, nörovasküler, dmso uyumlu, ayrılabilen uçlu | 1.900,00 |
| 44 | GR1043 | Kateter, mikro, nörovasküler, vasküler rekonstrüksiyon cihaz kateteri | 1.200,00 |
|  |  | KATETER, MİKRO, BALON, NÖROVASKÜLER |  |
| 45 | GR1044 | Kateter, mikro, balon, nörovasküler, modelleme, tek lümenli | 2.650,00 |
| 46 | GR1045 | Kateter, mikro, balon, nörovasküler, modelleme, tek lümenli, dmso uyumlu |  |
| 47 | GR1046 | Kateter, mikro, balon, nörovasküler, modelleme, çift lümenli |  |
| 48 | GR1047 | Kateter, mikro, balon, nörovasküler, anjiyoplasti | 972,00 |
| 49 | GR1048 | Kateter, mikro, basket, nörovasküler |  |
|  |  | OKLÜZYONDA TEKRAR LÜMENE GİRİM (REENTRY) KATETERLERİ |  |
| 50 | GR1049 | Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, subintimal geçiş, iğneli |  |
| 51 | GR1050 | Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, gerçek lümenden geçiş |  |
| 52 | GR1051 | Kateter, oklüzyon, tekrar lümene girim, gerçek lümenden geçiş, mikro kateter |  |
|  |  | ATEREKTOMİ KATETERLERİ |  |
| 53 | GR1052 | Kateter, aterektomi |  |
| 54 | GR1053 | Kateter, aterektomi, motoru |  |
|  |  | TROMBOLİZ KATETERLERİ |  |
|  |  | KATETER, TROMBOLİZ, NÖROVASKÜLER |  |
| 55 | GR1054 | Kateter, tromboliz, nörovasküler, infüzyon |  |
|  |  | KATETER, TROMBOLİZ, PERİFERİK |  |
| 56 | GR1055 | Kateter, tromboliz, periferik, infüzyon | 395,00 |
|  |  | TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON KATETERLERİ, PERİFERİK |  |
| 57 | GR1056 | Kateter, trombektomi, periferik, doğrudan ilerletilen |  |
| 58 | GR1057 | Kateter, trombektomi, periferik, tel üzerinden ilerletilen |  |
| 59 | GR1058 | Trombektomi kateteri motoru, periferik |  |
| 60 | GR1059 | Kateter, tromboaspirasyon, periferik, doğrudan ilerletilen |  |
| 61 | GR1060 | Kateter, tromboaspirasyon, periferik, tel üzerinden ilerletilen | 430,00 |
|  |  | TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON KATETERLERİ, NÖROVASKÜLER |  |
| 62 | GR1061 | Kateter, tromboaspirasyon, nörovasküler, tel üzerinden ilerletilen | 340,00 |
|  |  | TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON, NÖROVASKÜLER |  |
| 63 | GR1062 | Trombektomi, basket, nörovasküler |  |
| 64 | GR1063 | Motorlu aspirasyon kateteri, trombektomi, nörovasküler | 2.250,00 |
| 65 | GR1064 | Nörovasküler, pıhtı çıkarma amaçlı, vasküler rekonstrüksiyon aygıtı |  |
|  |  | İNTRAVASKÜLER ULTRASON KATETERLERİ |  |
| 66 | GR1065 | Kateter, intravasküler ultrason |  |
|  |  | SETLER |  |
|  |  | SET, İLK GİRİM |  |
| 67 | GR1066 | Set, ilk girim, mikro, vasküler, standart | 68,00 |
| 68 | GR1067 | Set, ilk girim, mikro, vasküler, pediatrik | 69,00 |
| 69 | GR1068 | Set, ilk girim, mikro, vasküler, pedal |  |
| 70 | GR1069 | Set, ilk girim, mikro, biliyer | 108,00 |
| 71 | GR1070 | Set, ilk girim, gastrostomi | 200,00 |
|  |  | SET, TRANSJUGULER İNTRAHEPATİK PORTOSİSTEMİK ŞANT(TİPS) |  |
| 72 | GR1071 | Set, TİPS |  |
|  |  | SET, TİPS, TEK MALZEMELER |  |
| 73 | GR1072 | TİPS İğnesi |  |
| 74 | GR1073 | TİPS Klavuz Kateter |  |
| 75 | GR1074 | TİPS İntroduser |  |
| 76 | GR1075 | TİPS Klavuz Tel |  |
|  |  | SET, İNTRODUSER |  |
|  |  | SET, İNTRODUSER, PERİFERİK |  |
| 77 | GR1076 | Set, introduser, periferik, 15cm ve altı, örgüsüz | 45,00 |
| 78 | GR1077 | Set, introduser, periferik, 15cm ve altı, örgüsüz, hidrofilik |  |
| 79 | GR1078 | Set, introduser, periferik, 16-44cm, metal kaplama | 112,00 |
| 80 | GR1079 | Set, introduser, periferik, 16-44cm, örgülü, hidrofilik | 95,00 |
| 81 | GR1080 | Set, introduser, periferik, 45-64cm, metal kaplama | 256,00 |
| 82 | GR1081 | Set, introduser, periferik, 45-64cm, örgülü, hidrofilik | 450,00 |
|  |  | SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER |  |
| 83 | GR1082 | Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, metal kaplama | 450,00 |
| 84 | GR1083 | Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, örgülü, hidrofilik | 680,00 |
| 85 | GR1084 | Set, introduser, nörovasküler, 65cm ve üstü, örgülü, hidrofilik, y konnektörlü | 650,00 |
| 86 | GR1085 | Set, introduser, pediyatrik | 34,00 |
| 87 | GR1086 | Set, introduser, radyal |  |
|  |  | SET, DOUBLE J |  |
| 88 | GR1087 | Set, double J, iki ucu açık, poliüretan | 27,00 |
| 89 | GR1088 | Set, double J, iki ucu açık, poliüretan, hidrofilik | 89,00 |
| 90 | GR1089 | Set, double J, iki ucu açık, poliüretan hidrofilik, sertleştiricili |  |
| 91 | GR1090 | Set, double J, iki ucu açık, silikon |  |
|  |  | KILAVUZ TELLER |  |
|  |  | KILAVUZ TEL, 035", STANDART |  |
| 92 | GR1091 | Kılavuz tel, 035", bentson | 17,00 |
|  |  | KILAVUZ TEL, 035", AMPLATZ |  |
| 93 | GR1092 | Kılavuz tel, 035", amplatz, 70-100cm |  |
| 94 | GR1093 | Kılavuz tel, 035", amplatz, 140-190cm | 54,00 |
| 95 | GR1094 | Kılavuz tel, 035", amplatz, 260-300cm | 110,00 |
|  |  | KILAVUZ TEL, 035", HİDROFİLİK |  |
| 96 | GR1095 | Kılavuz tel, 035", hidrofilik | 90,00 |
| 97 | GR1096 | Kılavuz tel, 035", hidrofilik, 260-300cm | 170,00 |
| 98 | GR1097 | Kılavuz tel, 035", hidrofilik, distali incelen |  |
| 99 | GR1098 | Kılavuz tel, 035", hidrofilik, distali incelen, 260-300cm |  |
| 100 | GR1099 | Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert | 129,00 |
| 101 | GR1100 | Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert, 260-300cm | 170,00 |
| 102 | GR1101 | Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert, distali incelen |  |
| 103 | GR1102 | Kılavuz tel, 035", hidrofilik, sert, distali incelen, 260-300cm |  |
|  |  | KILAVUZ TEL, 035", SÜPER SERT |  |
| 104 | GR1103 | Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, 140-190cm | 201,00 |
| 105 | GR1104 | Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, RO uçlu, 140-190cm | 159,00 |
| 106 | GR1105 | Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, 260-300cm | 115,00 |
| 107 | GR1106 | Kılavuz tel, 035", süper sert, teflon kaplı, RO uçlu, 260-300cm | 176,00 |
| 108 | GR1107 | Kılavuz tel, 035", lunderquist |  |
|  |  | KILAVUZ TEL, ANJİYOPLASTİ |  |
| 109 | GR1108 | Kılavuz tel, anjioplasti, 0,014-0,018", distali hidrofilik | 117,00 |
| 110 | GR1109 | Kılavuz tel, anjioplasti, 0,035", distali hidrofilik |  |
| 111 | GR1110 | Kılavuz tel, anjioplasti, 0,035", distali hidrofilik ve incelen | 400,00 |
| 112 | GR1111 | Kılavuz tel, anjioplasti, 0,014-0,018", rekanalizasyon amaçlı | 240,00 |
|  |  | KILAVUZ TEL, MİKRO |  |
|  |  | KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER |  |
| 113 | GR1112 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010"den ince, distali hidrofilik | 790,00 |
| 114 | GR1113 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010"den ince, tümü hidrofilik |  |
| 115 | GR1114 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010", distali hidrofilik | 695,00 |
| 116 | GR1115 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 010", distali hidrofilik, 260cm ve üstü | 950,00 |
| 117 | GR1116 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 014", distali hidrofilik | 322,00 |
| 118 | GR1117 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 014", distali hidrofilik, 260cm ve üstü | 350,00 |
| 119 | GR1118 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 014", distali hidrofilik, 260cm ve üstü, sert |  |
| 120 | GR1119 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 0,011-0,012", tümü hidrofilik | 960,00 |
| 121 | GR1120 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 0,016-0,018", distali hidrofilik | 550,00 |
| 122 | GR1121 | Kılavuz tel, mikro, nörovasküler, 0,016-0,018", tümü hidrofilik | 850,00 |
|  |  | KILAVUZ TEL, MİKRO, PERİFERİK |  |
| 123 | GR1122 | Kılavuz tel, mikrogirişim seti için |  |
|  |  | EMBOLİZASYON |  |
|  |  | EMBOLİZAN, KOİL |  |
|  |  | EMBOLİZAN, KOİL, NÖROVASKÜLER |  |
| 124 | GR1123 | Embolizan, koil, nörovasküler, elektrolizle ayrılan | 1.014,00 |
| 125 | GR1124 | Embolizan, koil, nörovasküler, elektrolizle ayrılan, biyoaktif madde kaplamalı |  |
| 126 | GR1125 | Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, mekanik yolla | 1.650,00 |
| 127 | GR1126 | Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, mekanik yolla, biyoaktif madde yüklü |  |
| 128 | GR1127 | Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, mekanik yolla, fiberli |  |
| 129 | GR1128 | Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, ısıyla | 1.550,00 |
| 130 | GR1129 | Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, ısıyla, biyoaktif madde yüklü | 2.350,00 |
| 131 | GR1130 | Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, elektrikle | 1.800,00 |
| 132 | GR1131 | Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, elektrikle, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen | 3.200,00 |
| 133 | GR1132 | Embolizan, koil, nörovasküler, anında ayrılan, hidrostatik basınçla |  |
|  |  | EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK |  |
| 134 | GR1133 | Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 018" |  |
| 135 | GR1134 | Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 018", distal-proksimal çap farklı | 194,00 |
| 136 | GR1135 | Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 035" |  |
| 137 | GR1136 | Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 035", distal-proksimal çap farklı |  |
| 138 | GR1137 | Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 018", fiberli | 179,00 |
| 139 | GR1138 | Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, 035", fiberli |  |
| 140 | GR1139 | Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen, 018" | 720,00 |
| 141 | GR1140 | Embolizan, koil, periferik, serbest itilen, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen, 035" | 700,00 |
| 142 | GR1141 | Embolizan, koil, periferik, elektrolizle ayrılan, fiberli |  |
| 143 | GR1142 | Embolizan, koil, periferik, anında ayrılan, mekanik yolla | 2.300,00 |
| 144 | GR1143 | Embolizan, koil, periferik, anında ayrılan, mekanik yolla, fiberli |  |
| 145 | GR1144 | Embolizan, koil, periferik, anında ayrılan, elektrikle, biyoaktif madde kaplamalı, şişebilen | 2.300,00 |
|  |  | EMBOLİZAN, SIVI |  |
|  |  | EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, AKRİLAT |  |
| 146 | GR1145 | Embolizan, sıvı, adheziv, akrilat, nbca |  |
| 147 | GR1146 | Embolizan, sıvı, adheziv, akrilat, nbca, modifiye | 300,00 |
|  |  | EMBOLİZAN, SIVI, NONADHEZİV, DMSO İÇEREN |  |
| 148 | GR1147 | Embolizan, sıvı, nonadheziv, dmso içeren, düşük yoğunluklu | 1.750,00 |
| 149 | GR1148 | Embolizan, sıvı, nonadheziv, dmso içeren, yüksek yoğunluklu |  |
|  |  | EMBOLİZAN, SIVI, TROMBOJEN |  |
| 150 | GR1149 | Embolizan, sıvı, trombin kollajen kompleksi | 505,00 |
|  |  | EMBOLİZAN, PARÇACIK |  |
|  |  | EMBOLİZAN, PARÇACIK, ŞEKİLSİZ |  |
| 151 | GR1150 | Embolizan, parçacık, şekilsiz, (gelfoam) |  |
| 152 | GR1151 | Embolizan, parçacık, şekilsiz (pva) | 140,00 |
|  |  | EMBOLİZAN, PARÇACIK, MİKROKÜRECİK |  |
| 153 | GR1152 | Embolizan, parçacık, mikrokürecik, standart | 750,00 |
| 154 | GR1153 | Embolizan, parçacık, mikrokürecik, ilaç yüklenebilir | 2.650,00 |
| 155 | GR1154 | Embolizan, parçacık, mikrokürecik, ilaç yüklü |  |
| 156 | GR1155 | Embolizan, parçacık, mikrokürecik, radyoaktif madde yüklü |  |
|  |  | EMBOLİZAN, TIKAÇ |  |
| 157 | GR1156 | Embolizan, tıkaç, standart | 1.200,00 |
| 158 | GR1157 | Embolizan, tıkaç, çok segmentli | 1.750,00 |
| 159 | GR1158 | Embolizan, tıkaç, düşük profilli | 1.750,00 |
|  |  | EMBOLİZAN, AYRILABİLİR BALON |  |
| 160 | GR1159 | Embolizan, ayrılabilir balon, silikon |  |
| 161 | GR1160 | Embolizan, ayrılabilir balon, lateks | 255,00 |
|  |  | STENT |  |
|  |  | STENT, VASKÜLER |  |
|  |  | STENT, VASKÜLER, PERİFERİK |  |
| 162 | GR1161 | Stent, vasküler, periferik, balonla açılan, otw | 930,00 |
| 163 | GR1162 | Stent, vasküler, periferik, balonla açılan, monorail | 950,00 |
| 164 | GR1163 | Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, çelik | 829,00 |
| 165 | GR1164 | Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, nitinol, otw | 825,00 |
| 166 | GR1165 | Stent, vasküler, periferik, kendiliğinden açılan, nitinol, monorail | 950,00 |
| 167 | GR1166 | Stent, vasküler, periferik, balona yüklenmemiş |  |
| 168 | GR1167 | Stent, vasküler, periferik, akım çevirici, çok katmanlı |  |
|  |  | STENT, VASKÜLER, KAROTİS |  |
| 169 | GR1168 | Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, çelik, monorail | 1.400,00 |
| 170 | GR1169 | Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, nitinol, monorail | 1.288,00 |
| 171 | GR1170 | Stent, vasküler, karotis, kendiliğinden açılan, nitinol, monorail, distali incelen | 1.461,00 |
|  |  | STENT, VASKÜLER, VENÖZ |  |
| 172 | GR1171 | Stent, vasküler, venöz | 1.120,00 |
| 173 | GR1172 | Stent, vasküler, venöz, vena kava |  |
| 174 | GR1173 | Stent, vasküler, venöz, TİPS, kısmi greft kaplı |  |
|  |  | STENT, VASKÜLER, İLAÇ SALINIMLI |  |
| 175 | GR1174 | Stent, vasküler, ilaç salınımlı, balonla açılan, monorail | 920,00 |
| 176 | GR1175 | Stent, vasküler, ilaç salınımlı, kendiliğinden açılan, monorail |  |
|  |  | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI |  |
|  |  | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ |  |
| 177 | GR1176 | Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, balonla açılan, otw | 3.750,00 |
| 178 | GR1177 | Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, balonla açılan, monorail | 2.380,00 |
| 179 | GR1178 | Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, çelik |  |
|  |  | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL |  |
| 180 | GR1179 | Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, nitinol, kısa (5cm ve altı) | 3.600,00 |
| 181 | GR1180 | Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, nitinol, orta (6-14cm) | 3.885,00 |
| 182 | GR1181 | Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, kendiliğinden açılan, nitinol, uzun (15cm ve üstü) | 3.598,00 |
|  |  | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, İLAÇ BAĞLI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL |  |
| 183 | GR1182 | Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı, kendiliğinden açılan, nitinol, kısa (5cm ve altı) |  |
| 184 | GR1183 | Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı, kendiliğinden açılan, nitinol, orta (6-14cm) |  |
| 185 | GR1184 | Stent, vasküler, greft kaplı, ptfe'li, ilaç bağlı, kendiliğinden açılan, nitinol, uzun (15cm ve üstü) |  |
|  |  | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, BİYOLOJİK MATERYALLİ |  |
| 186 | GR1185 | Stent, vasküler, greft kaplı, biyolojik materyalli, balonla açılan, monorail |  |
|  |  | STENT, NONVASKÜLER |  |
|  |  | STENT, NONVASKÜLER, BİLİYER |  |
| 187 | GR1186 | Stent, nonvasküler, biliyer, balonla açılan |  |
| 188 | GR1187 | Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, çelik | 900,00 |
| 189 | GR1188 | Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, nitinol | 708,00 |
| 190 | GR1189 | Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, nitinol, greft kaplı |  |
| 191 | GR1190 | Stent, nonvasküler, biliyer, kendiliğinden açılan, nitinol, T sistem |  |
|  |  | STENT, NONVASKÜLER, ÖZOFAGİAL |  |
| 192 | GR1191 | Stent, nonvasküler, özofagial, çıplak |  |
| 193 | GR1192 | Stent, nonvasküler, özofagial, greft kaplı | 1.465,00 |
| 194 | GR1193 | Stent, nonvasküler, özofagial, kısmi greft kaplı | 681,00 |
| 195 | GR1194 | Stent, nonvasküler, özofagial, greft kaplı, antireflü sistemli |  |
| 196 | GR1195 | Stent, nonvasküler, özofagial, plastik |  |
|  |  | STENT, NONVASKÜLER, GASTRODUODENAL |  |
| 197 | GR1196 | Stent, nonvasküler, gastroduodenal, çıplak |  |
| 198 | GR1197 | Stent, nonvasküler, gastroduodenal, greft kaplı |  |
|  |  | STENT, NONVASKÜLER, KOLONİK |  |
| 199 | GR1198 | Stent, nonvasküler, kolonik, çıplak | 2.130,00 |
| 200 | GR1199 | Stent, nonvasküler, kolonik, greft kaplı |  |
|  |  | STENT, NONVASKÜLER, TRAKEAL |  |
| 201 | GR1200 | Stent, nonvasküler, trakeal, plastik |  |
| 202 | GR1201 | Stent, nonvasküler, trakeal, metalik, çıplak |  |
| 203 | GR1202 | Stent, nonvasküler, trakeal, metalik, greft kaplı |  |
| 204 | GR1203 | Stent, nonvasküler, trakeal, metalik, geri alınabilir |  |
|  |  | STENT, NONVASKÜLER, ÜRETERAL |  |
| 205 | GR1204 | Stent, nonvasküler, üreteral, metalik, çıplak |  |
| 206 | GR1205 | Stent, nonvasküler, üreteral, metalik, greft kaplı |  |
|  |  | STENT, BİYOLOJİK PARÇALANAN |  |
| 207 | GR1206 | Stent, biyolojik parçalanan, balonla açılan | 4.480,00 |
|  |  | STENTGREFT, AORTİK |  |
|  |  | STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL |  |
| 208 | GR1207 | Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak | 9.880,00 |
| 209 | GR1208 | Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak, ptfe'li | 8.850,00 |
| 210 | GR1209 | Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak, suprarenal kancalı |  |
| 211 | GR1210 | Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve ipsilateral bacak, suprarenal kancalı, hidrofilik | 10.250,00 |
| 212 | GR1211 | Stentgreft, aortik, abdominal, ana gövde ve her iki bacak | 18.475,00 |
| 213 | GR1212 | Stentgreft, aortik, abdominal, tek ana gövde ve mıknatıslı sistem |  |
| 214 | GR1213 | Stentgreft, aortik, abdominal, karşı bacak, ana gövde ile uyumlu | 6.950,00 |
| 215 | GR1214 | Stentgreft, aortik, abdominal, iliak uzatma, ana gövde ile uyumlu | 4.500,00 |
| 216 | GR1215 | Stentgreft, aortik, abdominal, aortik uzatma, ana gövde ile uyumlu | 3.773,00 |
| 217 | GR1216 | Stentgreft, aortik, abdominal, uni-iliak |  |
| 218 | GR1217 | Stentgreft, aortik, abdominal, tübüler |  |
|  |  | STENTGREFT, AORTİK, TORASİK |  |
| 219 | GR1218 | Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı) |  |
| 220 | GR1219 | Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm) | 12.760,00 |
| 221 | GR1220 | Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri) | 12.760,00 |
| 222 | GR1221 | Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı), arkus uyumlu |  |
| 223 | GR1222 | Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm), arkus uyumlu | 13.500,00 |
| 224 | GR1223 | Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri), arkus uyumlu | 18.500,00 |
| 225 | GR1224 | Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı), ptfe'li |  |
| 226 | GR1225 | Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm), ptfe'li |  |
| 227 | GR1226 | Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri), ptfe'li |  |
| 228 | GR1227 | Stentgreft, aortik, torasik, kısa (10cm ve altı), ptfe'li, arkus uyumlu | 13.700,00 |
| 229 | GR1228 | Stentgreft, aortik, torasik, orta (11-19cm), ptfe'li, arkus uyumlu | 16.640,00 |
| 230 | GR1229 | Stentgreft, aortik, torasik, uzun (20cm ve üzeri), ptfe'li, arkus uyumlu | 19.410,00 |
|  |  | STENTGREFT, HASTAYA ÖZEL |  |
| 231 | GR1230 | Stentgreft, hastaya özel, ana gövde, fenestre |  |
| 232 | GR1231 | Stentgreft, hastaya özel, ana gövde, yan dallı |  |
| 233 | GR1232 | Stentgreft, hastaya özel, iliak uzatma, yan dallı |  |
|  |  | AORTİK STENTGREFT AKSESUARLARI |  |
| 234 | GR1233 | İliak oklüder |  |
| 235 | GR1234 | Aortik balon, stentgreft için, standart | 1.100,00 |
| 236 | GR1235 | Aortik balon, stentgreft için, triloblu | 750,00 |
| 237 | GR1236 | İntroduser set, aortik stent greft için | 500,00 |
|  |  | STENT, NÖROVASKÜLER |  |
| 238 | GR1237 | Stent, nörovasküler, balonla açılan |  |
| 239 | GR1238 | Stent, nörovasküler, kendiliğinden açılan, anjiyoplasti amaçlı | 6.800,00 |
|  |  | İNTRAKRANİYAL ENDOVASKÜLER CİHAZLAR |  |
| 240 | GR1239 | İntrakraniyal vasküler rekonstrüksiyon cihazı, kendiliğinden açılan | 9.500,00 |
| 241 | GR1240 | İntrakraniyal vasküler rekonstrüksiyon cihazı, kendiliğinden açılan, düşük profilli (1,7F uyumlu) |  |
| 242 | GR1241 | İntrakraniyal vasküler remodelleme cihazı, kendiliğinden açılan, elektrolizle ayrılan | 9.500,00 |
| 243 | GR1242 | İntrakraniyal akım çevirme cihazı, kendiliğinden açılan | 11.400,00 |
|  |  | EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ |  |
| 244 | GR1243 | Emboli koruyucu sistem, geçici, balonlu |  |
| 245 | GR1244 | Emboli koruyucu sistem, geçici, akım çeviricili |  |
|  |  | EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ |  |
| 246 | GR1245 | Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli |  |
| 247 | GR1246 | Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli, monorail | 1.350,00 |
| 248 | GR1247 | Emboli koruyucu sistem, geçici, filtreli, monoraile çevrilebilen | 1.630,00 |
|  |  | VENA KAVA FİLTRELERİ |  |
| 249 | GR1248 | Vena kava filtresi, kalıcı | 1.380,00 |
| 250 | GR1249 | Vena kava filtresi, geçici | 1.300,00 |
| 251 | GR1250 | Vena kava filtresi, geri alınabilir | 1.675,00 |
| 252 | GR1251 | Vena kava filtresi, geri alma kateteri |  |
|  |  | BİYOPSİ |  |
|  |  | BİYOPSİ İĞNESİ |  |
|  |  | BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN |  |
| 253 | GR1252 | Biyopsi iğnesi, doku alan, manuel | 13,00 |
| 254 | GR1253 | Biyopsi iğnesi, doku alan, yarı otomatik | 12,00 |
| 255 | GR1254 | Biyopsi iğnesi, doku alan, yarı otomatik, koaksiyel sistemli |  |
| 256 | GR1255 | Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik, kendinden tabancalı | 58,00 |
| 257 | GR1256 | Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik, kendinden tabancalı, silindirik parça alan | 44,00 |
| 258 | GR1257 | Biyopsi iğnesi, doku alan, otomatik tabancaya uyumlu iğne | 15,00 |
| 259 | GR1258 | Biyopsi iğnesi, doku alan, kemik | 10,00 |
|  |  | BİYOPSİ İĞNESİ, ASPİRASYON |  |
| 260 | GR1259 | Biyopsi iğnesi, aspirasyon, manuel, chiba | 6,00 |
| 261 | GR1260 | Biyopsi iğnesi, aspirasyon, manuel, frensen | 5,50 |
| 262 | GR1261 | Biyopsi iğnesi, aspirasyon, manuel, wescot |  |
| 263 | GR1262 | Biyopsi iğnesi, aspirasyon, otomatik |  |
|  |  | BİYOPSİ İĞNESİ, MR UYUMLU |  |
| 264 | GR1263 | Biyopsi iğnesi, MR uyumlu | 25,00 |
|  |  | BİYOPSİ SİSTEMİ, MEME |  |
| 265 | GR1264 | Biyopsi sistemi, meme, lokalizasyon iğneleri | 18,00 |
| 266 | GR1265 | Biyopsi sistemi, meme, lokalizasyon iğneleri, geri alınabilen | 22,00 |
| 267 | GR1266 | Galaktografi seti |  |
| 268 | GR1267 | Galaktografi seti, 3'ten fazla dilatörlü |  |
| 269 | GR1268 | Biyopsi seti, meme, doku çıkartan, vakum aspirasyonuyla | 778,00 |
|  |  | BİYOPSİ, TRANSLÜMİNAL |  |
| 270 | GR1269 | Sitoloji fırçası |  |
| 271 | GR1270 | Biyopsi iğnesi, translüminal |  |
| 272 | GR1271 | Biyopsi, forseps | 52,00 |
| 273 | GR1272 | Biyopsi seti, transjuguler |  |
|  |  | NONVASKÜLER KATETERLER VE SETLER |  |
|  |  | NONVASKÜLER DİYAGNOSTİK KATETERLER |  |
| 274 | GR1273 | Kateter, enteroklizis, balonsuz |  |
| 275 | GR1274 | Kateter, enteroklizis, balonlu |  |
| 276 | GR1275 | Enteroklizis teli |  |
| 277 | GR1276 | Kateter, siyalografi |  |
| 278 | GR1277 | Kateter, lenfanjiyografi |  |
|  |  | NONVASKÜLER SETLER |  |
| 279 | GR1278 | Set, lakrimal stent |  |
| 280 | GR1279 | Set, fallop tüp rekanalizasyonu |  |
| 281 | GR1280 | Set, pnömotoraks |  |
|  |  | DRENAJ KATETERLERİ VE SETLERİ |  |
|  |  | KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI (Nefrostomi, biliyer, abse, koleksiyon) |  |
| 282 | GR1281 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart |  |
| 283 | GR1282 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart, kilitli |  |
| 284 | GR1283 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, tek aşamalı |  |
| 285 | GR1284 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, tek aşamalı, kilitli |  |
| 286 | GR1285 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik |  |
| 287 | GR1286 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, kilitli |  |
| 288 | GR1287 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, tek aşamalı |  |
| 289 | GR1288 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, tek aşamalı, kilitli |  |
|  |  | KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, SETLER (Nefrostomi, biliyer, abse, koleksiyon) |  |
| 290 | GR1289 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart, set |  |
| 291 | GR1290 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, standart, kilitli, set |  |
| 292 | GR1291 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, set |  |
| 293 | GR1292 | Kateter, drenaj, çok amaçlı, hidrofilik, kilitli, set |  |
|  |  | KATETER, DRENAJ, BİLİYER |  |
| 294 | GR1293 | Kateter, drenaj, bilier, standart |  |
| 295 | GR1294 | Kateter, drenaj, bilier, standart, kilitli |  |
| 296 | GR1295 | Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik |  |
| 297 | GR1296 | Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik, kilitli |  |
| 298 | GR1297 | Kateter, drenaj, biliyer, hidrofilik, kilitli, RO işaretli |  |
|  |  | KATETER, DRENAJ, BİLİYER, SETLER |  |
| 299 | GR1298 | Kateter, drenaj, bilier, standart, set |  |
| 300 | GR1299 | Kateter, drenaj, bilier, standart, kilitli, set |  |
| 301 | GR1300 | Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik, set |  |
| 302 | GR1301 | Kateter, drenaj, bilier, hidrofilik, kilitli, set |  |
| 303 | GR1302 | Kateter, drenaj, biliyer, hidrofilik, kilitli, RO işaretli, set |  |
|  |  | KATETER, DRENAJ, NEFROÜRETERAL |  |
| 304 | GR1303 | Kateter, drenaj, nefroüreteral, hidrofilik, kilitli |  |
|  |  | GASTROSTOMİ VE GASTROJEJUNOSTOMİ KATETERLERİ VE SETLERİ |  |
|  |  | KATETER, GASTROSTOMİ |  |
| 305 | GR1304 | Kateter, gastrostomi, pigtail |  |
| 306 | GR1305 | Kateter, gastrostomi, balonlu | 65,00 |
| 307 | GR1306 | Kateter, gastrostomi, düğme tarzında |  |
|  |  | KATETER, GASTROSTOMİ, SETLER |  |
| 308 | GR1307 | Kateter, gastrostomi, pigtail, set |  |
| 309 | GR1308 | Kateter, gastrostomi, balonlu, set |  |
| 310 | GR1309 | Kateter, gastrostomi, düğme tarzında, set | 165,00 |
| 311 | GR1310 | Kateter, gastrostomi, mantar şekilli, set | 140,00 |
|  |  | KATETER, GASTROJEJUNOSTOMİ |  |
| 312 | GR1311 | Kateter, gastrojejunostomi, pigtail |  |
| 313 | GR1312 | Kateter, gastrojejunostomi, balonlu |  |
| 314 | GR1313 | Kateter, gastrojejunostomi, düğme tarzında |  |
|  |  | KATETER, GASTROJEJUNOSTOMİ, SETLER |  |
| 315 | GR1314 | Kateter, gastrojejunostomi, pigtail, set |  |
| 316 | GR1315 | Kateter, gastrojejunostomi, balonlu, set |  |
| 317 | GR1316 | Kateter, gastrojejunostomi, düğme tarzında, set |  |
|  |  | PLEVRAL-PERİTONEAL KATATERLER |  |
| 318 | GR1317 | Katater, peritoneal, port | 1.200,00 |
| 319 | GR1318 | Katater, peritoneal, tünelli | 220,00 |
| 320 | GR1319 | Katater, peritoneal, ventriküloperitoneal |  |
| 321 | GR1320 | Katater, plevral, tünelli |  |
| 322 | GR1321 | Katater, torasentez-parasentez, tek aşamalı |  |
|  |  | AKSESUARLAR |  |
| 323 | GR1322 | Giriş iğnesi, seldinger, iki parçalı | 3,70 |
| 324 | GR1323 | Giriş iğnesi, tek parça | 8,00 |
| 325 | GR1324 | Giriş iğnesi, uzun | 7,30 |
| 326 | GR1325 | İşaretleme iğnesi, cyberknife için |  |
| 327 | GR1326 | Dilatör | 15,00 |
| 328 | GR1327 | İnflatör (balon şişirme amaçlı) | 78,00 |
| 329 | GR1328 | Flowswitch |  |
| 330 | GR1329 | Y konnektor |  |
| 331 | GR1330 | Tek yollu musluk, basınca dayanıklı |  |
| 332 | GR1331 | Üç yollu musluk, basınca dayanıklı | 5,60 |
| 333 | GR1332 | Otomatik pompa şırıngası, DSA için | 11,00 |
| 334 | GR1333 | Bağlantı hortumu, opak madde için, standart |  |
| 335 | GR1334 | Bağlantı hortumu, opak madde için, basınca dayanıklı (1000PSI ve üstü) |  |
| 336 | GR1335 | Bağlantı seti, opak madde için, valfli, üç yollu musluklu |  |
| 337 | GR1336 | Bağlantı seti, opak madde için, valfli, çift hatlı, tek çıkışlı |  |
| 338 | GR1337 | Enjektör, kilitli, radyolojik kullanım |  |
| 339 | GR1338 | Enjektör, kilitli, kontrol vidalı, mikrobalonlar için | 100,00 |
| 340 | GR1339 | Koil itici (018" koiller için) |  |
| 341 | GR1340 | Koil ayıracı | 150,00 |
| 342 | GR1341 | Ayrılabilen introduser |  |
| 343 | GR1342 | Drenaj torbası, kemerli |  |
| 344 | GR1343 | Drenaj torbası ara bağlantısı | 14,00 |
| 345 | GR1344 | Mide-barsak sabitleyici |  |
| 346 | GR1345 | Katater sabitleyici |  |
| 347 | GR1346 | Pnömotoraks önleyici tıkaç |  |
| 348 | GR1347 | Steril tantalum tozu |  |
| 349 | GR1348 | İntravasküler basınç ölçme transduseri |  |
|  |  | ABLASYON |  |
|  |  | ABLASYON, RADYOFREKANS (RF), TÜMOR |  |
| 350 | GR1349 | Ablasyon, RF, elektrod probu, lineer | 3.163,00 |
| 351 | GR1350 | Ablasyon, RF, elektrod probu, lineer, çoklu | 4.400,00 |
| 352 | GR1351 | Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, 3cm |  |
| 353 | GR1352 | Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, 5cm | 4.300,00 |
| 354 | GR1353 | Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, 7cm | 4.905,00 |
| 355 | GR1354 | Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, trokar 4cm | 3.960,00 |
| 356 | GR1355 | Ablasyon, RF, elektrod probu, şemsiye açılımlı, trokar 4cm, bükülebilir | 4.800,00 |
|  |  | ABLASYON, VENÖZ |  |
|  |  | ABLASYON, VENÖZ, LAZER |  |
| 357 | GR1356 | Ablasyon, venöz, lazer, set, standart | 870,00 |
| 358 | GR1357 | Ablasyon, venöz, lazer, set, dairesel ışın veren | 800,00 |
| 359 | GR1358 | Ablasyon, venöz, lazer, set, perforan ven için |  |
| 360 | GR1359 | Ablasyon, venöz, RF, set |  |
|  |  | ABLASYON, MİKRODALGA |  |
| 361 | GR1360 | Ablasyon, mikrodalga, elektrod probu, lineer | 3.013,00 |
|  |  | ABLASYON, KRYO |  |
| 362 | GR1361 | Ablasyon, kriyo kateteri |  |
|  |  | SANTRAL VENÖZ KATETERLER |  |
|  |  | SANTRAL VENÖZ PORTLAR |  |
|  |  | PORT, TİTANYUM |  |
| 363 | GR1362 | Port, titanyum, pediatrik | 275,00 |
| 364 | GR1363 | Port, titanyum, erişkin | 265,00 |
| 365 | GR1364 | Port, titanyum, erişkin, kapaklı | 270,00 |
|  |  | PORT, BASINCA DAYANIKLI |  |
| 366 | GR1365 | Port, basınca dayanıklı, pediatrik | 270,00 |
| 367 | GR1366 | Port, basınca dayanıklı, erişkin | 270,00 |
|  |  | PORT, PLASTİK |  |
| 368 | GR1367 | Port, Plastik, pediatrik | 230,00 |
| 369 | GR1368 | Port, Plastik, erişkin | 230,00 |
|  |  | SANTRAL VENÖZ İNFÜZYON KATETERLERİ |  |
| 370 | GR1369 | Kateter, infüzyon, santral venöz, tek lümenli, 3-6f | 25,00 |
| 371 | GR1370 | Kateter, infüzyon, santral venöz, tek lümenli, 6f yukarısı |  |
| 372 | GR1371 | Kateter, infüzyon, santral venöz, tek lümenli, 6f yukarısı, heparin kaplı |  |
| 373 | GR1372 | Kateter, infüzyon, santral venöz, çift lümenli, 3-6f | 74,00 |
| 374 | GR1373 | Kateter, infüzyon, santral venöz, çift lümenli, 6f yukarısı | 54,00 |
| 375 | GR1374 | Kateter, infüzyon, santral venöz, çift lümenli, 6f yukarısı, heparin kaplı |  |
| 376 | GR1375 | Kateter, infüzyon, santral venöz, üç lümenli | 34,00 |
| 377 | GR1376 | Kateter, infüzyon, santral venöz, tünelli, 4-6f |  |
| 378 | GR1377 | Kateter, infüzyon, santral venöz, tünelli, 6f yukarısı | 218,00 |
| 379 | GR1378 | Kateter, infüzyon, santral venöz, periferal yoldan yerleştirilen |  |
|  |  | HEMODİYALİZ KATETERLERİ |  |
| 380 | GR1379 | Kateter, hemodiyaliz, geçici, pediatrik | 63,00 |
| 381 | GR1380 | Kateter, hemodiyaliz, geçici, erişkin | 35,00 |
| 382 | GR1381 | Kateter, hemodiyaliz, geçici, erişkin, heparin kaplı |  |
| 383 | GR1382 | Kateter, hemodiyaliz, tünelli, pediatrik | 345,00 |
| 384 | GR1383 | Kateter, hemodiyaliz, tünelli, erişkin | 215,00 |
| 385 | GR1384 | Kateter, hemodiyaliz, tünelli, erişkin, heparin kaplı |  |
| 386 | GR1385 | Kateter, hemodiyaliz, tünelli, ayrık uçlu, pediatrik | 700,00 |
| 387 | GR1386 | Kateter, hemodiyaliz, tünelli, ayrık uçlu, erişkin | 585,00 |
|  |  | VASKÜLER KAPATMA SİSTEMİ (TEDAVİ AMAÇLI İŞLEMLERDE) |  |
| 388 | GR1387 | Vasküler kapatma sistemi, 5-9f | 300,00 |
| 389 | GR1388 | Vasküler kapatma sistemi, 5-9f, dikişli |  |
| 390 | GR1389 | Vasküler kapatma sistemi, 10f ve üzeri |  |
| 391 | GR1390 | Vasküler kapatma sistemi, 10f ve üzeri, dikişli | 925,00 |
|  |  | YABANCI CİSİM YAKALAMA KATETERİ |  |
| 392 | GR1391 | Kateter, yabancı cisim yakalama, kement, periferik | 800,00 |
| 393 | GR1392 | Kateter, yabancı cisim yakalama, kement, nörovasküler |  |
| 394 | GR1393 | Kateter, yabancı cisim yakalama, forseps |  |
| 395 | GR1394 | Kateter, yabancı cisim yakalama, basket |  |